Emisia termoelectronica

Obiectul lucrării

Studiul emisiei termoelectronice a diferitelor tipuri de catozi ; determinarea constantelor de emisie ale unui catod de tungsten ( Wolfram ) si incercarea unui catod activat .

Aa

Montajul :

v

Af

Ia

+

T	Ra		Ea

Ua

-

Uf

v

If

Rf

+     -

Ef

-T  este tubul electronic

-Rf  reostatul de filament

-Ef  sursa de filament

-Vf  voltmetru de filament

-Af  ampermetru de filament

-Aa miliampermetru anodic

-Va voltmetru anodic

-Ea sursa anodica

-Ra potentiometru anodic

Modul de lucru :

-se realizeaza montajulpentru ridicarea caracteristicii de emisie la un catod de tungsten

-se stabileste valoarea tensiunii de saturatie a diodei pentru tensiunea maxima de incalzire a catodului

-datele obtinute se vor trece in tabel

-se traseaza caracteristica de incalzire :  If = f ( Uf )

-se traseaza caracteristica de emisie :  Ie = f ( Uf )

If = f ( Uf )

| Nr.det | Uf ( v ) | If ( mA ) | Ie ( mA ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.66 | 0.24 |
| 2 | 4 | 0.70 | 0.24 |
| 3 | 5 | 0.81 | 0.24 |

Ie = f ( Uf )

| Nr.det | Uf ( v ) | Ie ( mA ) | Ua ( v ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2.3 | 6.5 |
| 2 | 4 | 2.96 | 6.5 |
| 3 | 5 | 3.66 | 6.5 |
| 4 | 6 | 3.73 | 6.5 |

seria 1 –Ua constant

seria 2 –Ie constant