# Determinarea coeficientului de tensiune

superficială prin metoda stalacnometrului

## Principii teoretice

Structural lichidul este alcătuit din molecule aflate în interacţiune reciprocă prin forţe de atracţie şi respingere. Aceste forţe acţionează la distanţă mică cu aceeaşi intensitate într-o regiune sferică din jurul moleculei numită sferă de interacţiune moleculară.

Stratul superficial este realizat din molecule aflate la suprafaţa lichidului pe o adâncime egală cu raza sferei de interacţiune moleculară. Toate moleculele aflate în stratul superficial acţionează cu forţe vertical în jos.

Proprietăţile stratului superficial:

- Stratul superficial exercită o presiune internă suficient de mare asupra straturilor de lichid din profunzime.

- Stratul superficial determină, prin presiunea exercitată incompresibilitatea lichidelor.

- Moleculele lichidului în general şi ale stratului superficial în particular interacţionează la mică distanţă stabilind o ordine locală.

- Stratul superficial are proprietăţi elastice datorită unor forţe tangente la suprafaţă ce se manifestă între moleculele stratului superficial numite forţe de tensiune superficială. Aceste forţe tind să micşoreze suprafaţa lichidului.

Proprietatea specifică stratului superficial (elastică) se exprimă

printr-o mărime fizică numită coeficient de tensiune superficială a lichidului (σ).

Coeficientul de tensiune superficială σ este numeric egal cu valoarea forţei superficiale raportată la lungimea curbei de contact dintre suprafaţa liberă a lichidului şi solidul cu care este în contact.

σ = F

l

Acest coeficient depinde de natura lichidului şi de temperatura acestuia.

### Materiale necesare

  - stativ cu biuretă

  - pahar Berzelius ( pentru apă)

  - pahar Erlenmeyer ( pentru alcool)

  - apă

  - alcool

#### Mersul lucrării

Se umple biureta cu apă până la o anumită diviziune. Se alege un anumit volum pentru măsurători. Se va da drumul apoi picătură cu picătură lichidului din volumul respectiv. Se vor efectua trei măsurători numărându-se de fiecare dată picăturile conţinute în unitatea de volum.

Se vor obţine trei valori iar apoi se va calcula un număr mediu de picături.

Pentru alcool se va repeta operaţiunea păstrându-se aceeaşi unitate de volum.

Se va calcula coeficientul de tensiune superficială după formulele:

G1 = Fs1                   m1g = σ12лr          ρ1Vg = σ1 2лr

N1	N1

G2 = Fs2	m2g = σ22лr	ρ2Vg = σ22лr

N2	  N2

ρ1 * N1  = σ1                                           σ2 = σ1* ρ1 N1

ρ2       N2         σ2                                                                      ρ2 N2

σ2 = 0,072* 810*50                      σ2 = 0,1997 N/m

1000*146

- Prelucrarea datelor experimentale

| Nr.crt. | N1 | ###### N1 mediu | N2 | N2 mediu | σ1 | ρ1 | ρ2 | σ2 = σ1* ρ1 N1 ρ2 N2 | ###### Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 37 | 50 | 144 | 146 | 0,072 | 1000 | 810 | 0,1997 |  |
| 2. | 56 |  | 146 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 57 |  | 148 |  |  |  |  |  |  |

Zbanţ Iuliana

Cls.a-XI-a C