www.referat.ro

EFECTULUI HALL LA SEMICONDUCTORI

# 1. Scopul lucrării

Efectul Hall este unul dintre efectele galvanomagnetice importante pentru determinarea parametrilor ce caracterizează din punct de vedere electric materialele semiconductoare.

Lucrarea îşi propune determinarea experimentală a dependenţei tensiunii Hall de inducţia magnetică a câmpului aplicat, la temperatura camerei. Prin prelucrarea valorilor măsurate se calculează constanta Hall, mobilitatea Hall şi concentraţia purtătorilor de sarcină din proba semiconductoare.

# 2.Consideraţii teoretice

Efectele galvanomagnetice sunt fenomene secundare care iau naştere în conductori sau semiconductori când asupra lor acţionează simultan câmpuri electrice şi magnetice. Intensitatea fenomenelor este maximă când câmpul electric şi cel magnetic sunt perpendiculare între ele.

Semiconductorii sunt materiale care la temperaturi obişnuite se găsesc în stare solidă (germaniu, siliciu, telur, seleniu, sau compuşi ca: oxizi, sulfuri, seleniuri ale diferitelor metale) Aceştia posedă aproximativ 1018 purtători de sarcină pe m3 şi  au conductivitatea electrică cuprinsă între 10-10 şi 103 (m)-1, şi deci conductivitatea electrică a semiconductorilor este  mică. Aceasta creşte însă în raport cu temperatura şi este puternic influenţată de defectele existente în structura reţelei cristaline, în speţă de impurităţile  pe care le conţine semiconductorul dat.

Semiconductorii fără impurităţi se numesc şi semiconductori intrinseci, iar cei cu impurităţi se numesc şi semiconductori extrinseci.

Conductivitatea electrică a semiconductorilor intrinseci reprezintă caracteristica lor de bază şi se datorează procesului de trecere prin salt cuantic al electronilor din zona de valenţă în zona de conducţie. Pentru a realiza saltul, electronul trebuie să-şi mărească energia cu cantitatea W,  care reprezintă energia de activare, adică lărgirea zonei interzise (conform reprezentării grafice).

În urma acestui salt rămân goluri pozitive care tind să fie ocupate de către electronii de pe nivelele inferioare. Aceasta duce la o deplasare a golurilor spre nivelele inferioare. Sub acţiunea câmpului electric, în mişcarea dirijată pe care o efectuează, cele două tipuri de purtători de sarcină, datorită valorii diferite a maselor lor efective, vor avea mobilităţi diferite.

Dacă se notează cu: n – concentraţia electronilor liberi, n – mobilitatea electronilor liberi, p – concentraţia golurilor, p – mobilitatea golurilor, e – sarcina electrică, care este aceeaşi în cazul ambilor purtători de sarcină, atunci conductivitatea electrică totală a semiconductorilor este:

σ=−neμn+peμp

În cazul semiconductorilor extrinseci, între electronii atomului de impuritate şi electronii atomului cristalului de bază au loc legături covalente. Dacă atomii de impuritate au un număr de electroni de valenţă mai mare decât numărul de electroni ai atomului de bază, atomul de impuritate cedează electronul şi poartă denumirea de atom donor, rămânând sub formă de ion pozitiv legat în reţeaua cristalului. Electronul necuplat al atomului de impuritate se mişcă în semiconductorul în care este introdus pe o orbită foarte mare care depăşeşte chiar valoarea constantei reţelei. Energia sa de ionizare este foarte mică, ceea ce permite acestui electron să poată părăsi cu uşurinţă orbita sa. Din punct de vedere energetic, totul apare ca şi cum între zona de valenţă şi zona de conducţie, deci în zona interzisă a cristalului, există un nou nivel energetic permis, denumit nivel adiţional, plasat mult mai aproape de zona de conducţie, deoarece energia de activare a atomului de impuritate este mult mai mică decât cea corespunzătoare cristalului de bază.

Datorită acestui fapt, electronii de valenţă ai atomului de impuritate trec cu uşurinţă în zona de conducţie a cristalului de bază, devenind electroni liberi de conducţie. Conducţia electrică este de natură electronică, de tip n.

Dacă semiconductorul de bază este dopat cu impurităţi trivalente (de ex. indiu), atunci atomul trivalent de impuritate capturează un electron de la un atom învecinat, devenind un ion negativ legat în reţeaua cristalului, generând un gol atomului reţelei de la care a capturat electronul.

Reprezentând energetic acest proces acceptor se observă apariţia unui nivel permis adiţional între zona de valenţă şi zona de conducţie a semiconductorului de bază, plasat însă în imediata vecinătate a zonei de valenţă (conform reprezentării următoare).

Prin trecerea  unui electron din zona de valenţă pe nivelul adiţional acceptor, în zona de valenţă apare un gol. Acesta migrează în cadrul reţelei, constituind un purtător de sarcină liberă pozitivă. Semiconductorii cu impurităţi acceptoare prezentând o conductibilitate electrică prin goluri poartă denumirea de semiconductori de tip p.

Valoarea conductibilităţii electrice a unui semiconductor depinde de ambele tipuri de purtători de sarcină. Densitatea de curent ce apare în urma acţiunii unui câmp electric are valoarea:

j=σE=qμnn+μppE

Pe baza efectului Hall se pot determina pentru semiconductori: semnul purtătorilor de curent, mobilitatea purtătorilor de curent şi concentraţia purtătorilor de curent

Aşadar, efectul Hall constă în apariţia unui câmp electric suplimentar într-un conductor sau semiconductor prin care circulă un curent electric, plasat într-un câmp magnetic aplicat normal pe direcţia curentului. Liniile de forţă ale acestui câmp electric sunt perpendiculare pe planul format de direcţiile câmpului magnetic şi curentului electric. Purtătorii de sarcină din material sunt deviaţi de câmpul magnetic, aceasta fiind cauza apariţiei câmpului electric suplimentar, numit câmp Hall, descoperit de E.H. Hall în 1879.

Dacă, de exemplu, densitatea de curent electric prin probă, jx , este de-a lungul axei Ox şi câmpul magnetic Bz este de-a lungul axei Oz, atunci câmpul Hall apare fie în direcţia axei Oy (Oy), fie în sens contrar acesteia (-Oy), depinzând de polaritatea purtătorilor de sarcină din material.

Considerând o probă semiconductoare în care există purtători de sarcină negativi (electroni) şi pozitivi (goluri), efectul Hall în acest caz implică nu numai concentraţiile de electroni şi goluri, notate cu n şi respectiv cu p, dar şi mobilităţile electronilor şi golurilor, μn şi μp.

Când un metal sau un semiconductor se află într-un câmp electric exterior, peste mişcarea dezordonată de agitaţie termică a purtătorilor de sarcină se suprapune mişcarea ordonată a lor, sub acţiunea câmpului aplicat. Astfel purtătorii de sarcină vor începe să se mişte în ansamblu, lent, în direcţia (purtători pozitivi) sau în direcţia opusă (purtători negativi) câmpului, cu o viteză medie de transport, numită şi viteză de drift. Mobilitatea este mărimea vitezei de drift raportată la unitatea de câmp electric: μ=vE; mobilitatea este definită ca pozitivă atât pentru electroni cât şi pentru goluri, deşi vitezele lor de drift sunt opuse ca semn.

Dacă μn este mobilitatea şi vn - viteza de drift a electronilor, scriem modulul vitezei sub forma:

vn=μnE=μnFe					(1)

unde E este modulul intensităţii câmpului electric care determină mişcarea electronilor, iar F este modulul forţei electrice care acţionează asupra unui electron. O expresie similară se obţine şi pentru un gol:

vp=μpE=μpFe					(1)

Când cele două tipuri de purtători de sarcină sunt prezente în proba semiconductoare iar aceasta este introdusă într-un câmp magnetic, asupra purtătorilor acţionează forţa Lorentz, (F=ev×B) după cum se observă în figura următoare:

Se observă că atât electronii cât şi golurile sunt deviate de câmpul magnetic spre marginea de jos a probei. Mărimea forţei Lorentz este diferită pentru electroni şi goluri deoarece mobilităţile şi deci vitezele de drift, sunt diferite. Dacă circuitul pe direcţia Oy este deschis, la un moment dat se atinge echilibrul şi curentul pe această direcţie va fi nul. Presupunând că mai multe goluri s-au acumulat la marginea inferioară a probei, în probă va exista un câmp electric paralel cu axa Oy, Ey, orientat ca în figură, numit câmp Hall. Densitatea de curent pe această direcţie este nulă determinată de relaţia:

jy=jp+jn=epvpy+envny=0			(2)

unde vny şi vpy sunt vitezele de drift ale electronilor şi respectiv golurilor în direcţia câmpului Ey. Din ecuaţia (2) se va obţine:

pvpy=−nvny						(3)

Forţele care acţionează asupra celor două tipuri de purtători de sarcină pe direcţia Oy sunt:

Fpy=eEy−evpxBz	  şi    −Fny=eEy+evnxBz		 (4)

unde vpx şi vnx sunt vitezele golului şi electronului de-a lungul lui Ox. Din ecuaţia (1) se deduc expresiile acestor forţe:

Fpy=evpyμp      şi       −Fny=evnyμn

astfel încât ecuaţia (4) devine:

evpyμp=eEy−evpxBz		respectiv	evnyμn=eEy+evnxBz

Înlocuind în continuare din ecuaţia (1): vpx=μpEx şi vnx=μnEx, se va obţine:

vpyμp=Ey−μpExBz	respectiv	vnyμn=Ey+μnExBz	(5)

Determinând din ecuaţia (5) expresiile pentru vpy şi vny, introduse în relaţia (3) se va obţine:

pμpEy−pμp2ExBz=−nμnEy−nμn2ExBz

sau

Eypμp+nμn=ExBzpμp2−nμn2				(6)

Pentru determinarea lui Ex se va calcula densitatea de curent pe direcţia Ox:

jx=jpx+jnx=epvpx+envnx=eExpμp+nμn		(7)

Determinând pe Ex din această relaţie, introducându-l în relaţia (6), rezultă:

eEypμp+nμn2=jxBzpμp2−nμn2				(8)

Constanta (sau coeficientul) Hall este un parametru care măsoară mărimea efectului; se defineşte prin relaţia:

RH=EyjxBz

Se va obţine din relaţia (8) expresia constantei Hall pentru conducţia bipolară într-un semiconductor:

RH=pμp2−nμn2epμp+nμn2					(9)

sau, notând cu b=μnμp raportul mobilităţilor electronilor şi golurilor, obţinem:

RH=p−nb2ep+nb2			        			(10)

Relaţia obţinută arată o constantă Hall care depinde de raportul mobilităţilor şi de concentraţiile golurilor şi electronilor. Constanta RH va fi pozitivă sau negativă după cum p>nb2 sau p<nb2.

Dacă în proba semiconductoare este predominant doar un tip de purtători de sarcină, de exemplu golurile, atunci condiţia (2) devine jy=epvpy=0 sau vpy=0. Viteza de deviaţie după Oy poate fi nulă dacă forţa Fpy=0; din relaţia (4) se observă că în acest caz forţa Lorentz echilibrează forţa câmpului electric de pe direcţia Ox care generează curentul din probă. Particularizând relaţia (9) rezultă expresia constantei Hall în acest caz:

RH=1pe						(11)

# 3. Metoda experimentală

Dimensiunile probei semiconductoare (p-Ge) şi direcţiile de aplicare a câmpurilor electric şi magnetic sunt arătate în figura de mai jos: a = 10 mm; b = 1 mm; c = 20 mm. Rezistenţa electrică a probei este R = 35 .

Intensitatea câmpului electric Hall, conform figurii, este:

EH=UHa

Acest câmp determină apariţia forţei electrice, Fel=eEH, care acţionează împreună cu forţa Lorentz asupra electronilor. La echilibru: eEH=evB. Ţinând cont de expresia tensiunii Hall,  de expresia vitezei de drift v=jne şi de relaţia (11), obţinem relaţia pe care se bazează determinarea experimentală a constantei Hall:

UH=aEH=avB=ajneB=aRHjB=RHIBb			(12)

Cunoscându-se valoarea constantei Hall, se determină concentraţia electronilor din probă folosind relaţia (11) şi mobilitatea Hall conform relaţiei:

μ=σRH					(13)

unde σ=1ρ (inversul rezistivităţii electrice) este conductivitatea electrică a probei care poate fi determinată dacă se cunoaşte rezistenţa electrică a acesteia.

Dispozitivul experimental prezentat în figura anterioară conţine un electromagnet între polii căruia este plasată proba semiconductoare. Inducţia magnetică se măsoară cu un teslametru digital (prevăzut chiar cu o sondă Hall – care reprezintă una dintre aplicaţiile efectului Hall); intensitatea curentului se măsoară cu un miliampermetru digital şi se citeşte pe un display integrat în modulul Hall care susţine proba; tensiunea Hall se măsoară cu un multimetru digital. Modulul se alimentează de la sursa de tensiune la 12 V curent alternativ.

Pentru a determina dependenţa tensiunii Hall de inducţia magnetică se va fixa succesiv curentul prin probă la valorile de 10mA – 20mA - 30 mA, variind apoi pentru fiecare valoare a curentului, inducţia magnetică de la –300 mT până la 300 mT din 50 în 50 mT. La valoarea zero trebuie schimbată polaritatea curentului prin bobine notând valorile tensiunii Hall pentru fiecare valoare a inducţiei magnetice.